## TCPO_AEDAS
ANEXO F – MODELO DE PLANILHA DE COMPOSIÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA PROPOSTA COMERCIAL
[LOGOTIPO PROPONENTE] |  | PROPONENTE | CNPJ | Tipo de Sistema | [8 empty] | Potência CC [kWp] | Potência CA [kW] | Módulos FV |  | Revisão
|  | [PREENCHER NOME PROPOPONENTE] | [PREENCHER CNPJ PROPOPONENTE] | Sistema Fixo Flutuante com Módulos diversos | [8 empty] | 1196.195 | 1038.8 | 3413 |  | R06
UFV Veredas Sol e Lares - MG
Item | Característica | Descrição | Serviço | Unid. | Quant. |  | Quatidade Considerada | Custo Unitário (USD/EUR) | Custo unitário (R$) | Taxa de nacionalização | Custo Unitário Considerado | Custo Mão-de-Obra | Custo Unitário Leis Sociais | BDI unitário | CUB | Custo material | Custo Total Novo
1 | Equipamento e Material
1.1 | Módulos fotovoltaicos |  |  |  | un. | Wp total |  |  |  |  | Custo/Wp
1.1.1 | Módulos fotovoltaicos monocristalinos | Módulo fotovoltaico de silício monocristalino com 355 Wp, 72 células (6x12), dimensões 1,956x0,992x0,040 m. Referência comercial: JKM355M-72 | Montagem mecânica dos módulos fotovoltaicos. | un. | 3260 | 1157300 | 1157300
1.1.2 | Módulos fotovoltaicos policristalinos dual glass | Módulo fotovoltaico de silício policristalino com 325 Wp, 72 células (6x12), dimensões 1,968x0,992x0,006 m. Referência comercial: CS6X-325P-FG | Montagem mecânica dos módulos fotovoltaicos. | un. | 100 | 32500 | 32500
1.1.3 | Módulos fotovoltaicos de filme fino CdTe | Módulo fotovoltaico de filme fino CdTe com 115 Wp, 216 células, dimensões 1,200x0,600x0,0068 m. Referência comercial: FS-4115-3 | Montagem mecânica dos módulos fotovoltaicos. | un. | 48 | 5520 | 5520
1.1.4 | Módulos fotovoltaicos de filme fino CIS | Módulo fotovoltaico de filme fino CIS com 175 Wp, dimensões 1,257x0,997x0,035 m. Referência comercial: SF-175-S | Montagem mecânica dos módulos fotovoltaicos. | un. | 5 | 875 | 875
1.1.5 | Módulos orgânicos de filme fino OPV | Módulo orgânico de filme fino OPV com 55,6 Wp, dimensões 1,955x1,085x0,006 m. Referência comercial: Sunew | Montagem mecânica dos módulos fotovoltaicos. | un. | 0 | 0 | 0
1.2 | Subestação Unitária ou Centro de Transformação (Conversão, transformação e proteção) |  |  |  | un. | W Total
1.2.1 | Quadro de baixa tesão / QGBT-FV | Quadro de baixa tensão para efetuar o paralelismo entre inversores. Tensão de 380V com 14 disjuntores termomagnéticos um para cada inversor, um disjuntor geral e um DPS tipo II. Barramento de cobre com capacidade de condução > 2.000 A | Montagem e instalação do quadro | un. | 1 |  | 1 | -
1.2.2 | Quadro de comunicação | Quadro de comunicação, Data logger, ABB VSN700 | Montagem e instalação do quadro | un. | 1 |  | 1 | -
1.2.3 | Subestação de Entrada 13,8 kV | Subestação 0,38/13,8 kV abrigada contemplando proteções e equipamentos de medição. | Montagem mecânica e conexão do cabeamento de entrada e de saída da Subestação unitária. | un. | 1 |  | 1 | -
1.2.3 | Subestação de transformação 0,380/13,8 kV | Subestação 0,38/13,8 kV abrigada contemplando 2 transformadores de 750 kVA cada, proteções e todos os serviços auxiliares e alimentação auxiliar | Montagem mecânica e conexão do cabeamento de entrada e de saída da Subestação unitária. | un. | 1 |  | 1 | -
1.2.4 | Linha de distribuição 13,8kV | Rede de Distribuição Aérea em cabo 1/0 CAA com aproximadamente 1,2km conforme especificações da informação de acesso. Contempla religador microprocessado 15kV no poste próximo a SE de entrada. | Construção da RDR | un. | 1 |  | 1 | -
1.2.5 | Capacitores | Capacitor para compensação de reativos de 10 KVAr, incluindo painel de comando, disjuntor, contator, e relé (Ref. Siemens) | Instalação do banco de capacitores | un. | 2 |  | 2 | -
1.2.6 | Inversor fotovoltaico 100kW | Inversor de string ABB 100kW PVS-100-TL com acessório para uma entrada MPPT | Montagem mecânica e conexão do cabeamento de entrada e de saída da Subestação unitária. | un. | 10 | 1000000 | 10 | -
1.2.7 | Inversor fotovoltaico 27,6kW | Inversor de string ABB 27,6kW TRIO-27.6-TL-OUTD com acessório para uma entrada MPPT (standard) | Montagem mecânica e conexão do cabeamento de entrada e de saída da Subestação unitária. | un. | 1 | 27600 | 1 | -
1.2.8 | Inversor fotovoltaico 5kW | Inversor de string ABB 5kW UNO-5.0-TL-PLUS | Montagem mecânica e conexão do cabeamento de entrada e de saída da Subestação unitária. | un. | 2 | 10000 | 2 | -
1.2.9 | Inversor fotovoltaico 1,2kW | Inversor ABB 1,2kW UNO-DM-1,2-TL-PLUS-SB com wi-fi | Montagem mecânica e conexão do cabeamento de entrada e de saída da Subestação unitária. | un. | 1 | 1200 | 1 | -
1.3 | Equipamentos elétricos |  |  |  |  | Wp total
1.3.1 | String Box para 17 entradas | String box com 17entradas 1000V, contendo: fusíveis 15A e porta fusíveis, chave seccionadora, DPS, prensa cabos, grau de proteção IP 65 ou superior | Instalação da string box | un. | 3 |  | 3 | -
1.3.2 | String Box para 16 entradas | String box com 16 entradas 1000V, contendo: fusíveis 15A e porta fusíveis, chave seccionadora, DPS, prensa cabos, grau de proteção IP 65 ou superior | Instalação da string box | un. | 7 |  | 7 | -
1.3.3 | String Box para 5 entradas | String box com 5 entradas 1000V, contendo: fusíveis 15A e porta fusíveis, chave seccionadora, DPS, prensa cabos, grau de proteção IP 65 ou superior | Instalação da string box | un. | 2 |  | 2 | -
1.3.4 | String Box para 8 entradas | String box com 8 entradas 1000V/1500V, contendo: fusíveis 4A e porta fusíveis, chave seccionadora, DPS, prensa cabos, grau de proteção IP 65 ou superior | Instalação da string box | un. | 1 |  | 1 | -
1.3.5 | String Box para 1 entrada | String box com 1 entrada 1000V/1500V, contendo: fusível 6A e porta fusíveis, chave seccionadora, DPS, prensa cabos, grau de proteção IP 65 ou superior. | Instalação da string box | un. | 1 |  | 1 | -
1.3.6 | Cabo solar 4mm² | Cobre estanhado encordoamento com dupla isolação Tensão 1,0kV VCC. Resistente ao contato direto com água (submerso) Normas UL4703 e TUV 2 Pfg 1169/08.2007 | Instalação dos cabos | m | 15022.27 |  | 15500 | -
1.3.7 | Cabo solar 25mm² | Cobre estanhado encordoamento com dupla isolação Tensão 1,0kV VCC. Resistente ao contato direto com água (submerso) Normas UL4703 e TUV 2 Pfg 1169/08.2006 | Instalação dos cabos | m | 268.14 |  | 300 | -
1.3.8 | Cabo solar 35mm² | Cobre estanhado encordoamento com dupla isolação Tensão 1,0kV VCC. Resistente ao contato direto com água (submerso) Normas UL4703 e TUV 2 Pfg 1169/08.2007 | Instalação dos cabos | m | 290 |  | 300 | -
1.3.9 | Cabo solar 50mm² | Cobre estanhado encordoamento com dupla isolação Tensão 1,0kV VCC. Resistente ao contato direto com água (submerso) Normas UL4703 e TUV 2 Pfg 1169/08.2006 | Instalação dos cabos | m | 346 |  | 400 | -
1.3.10 | Cabo solar 95mm² | Cobre estanhado encordoamento com dupla isolação Tensão 1,0kV VCC. Resistente ao contato direto com água (submerso) Normas UL4703 e TUV 2 Pfg 1169/08.2007 | Instalação dos cabos | m | 3316 |  | 3500 | -
1.3.11 | Cabo solar 120mm² | Cobre estanhado encordoamento com dupla isolação Tensão 1,0kV VCC. Resistente ao contato direto com água (submerso) Normas UL4703 e TUV 2 Pfg 1169/08.2008 | Instalação dos cabos | m | 4416 |  | 4600 | -
1.3.12 | Cabo 6mm² | Condutor de Cobre, encordoamento flexível. Isolação HEPR/EPR. Próprio para ambientes externos Tensão 0,6/1kV, Normas: NBR 7285 | Instalação dos cabos | m | 22 |  | 30 | -
1.3.13 | Cabo 16mm² | Condutor de Cobre, encordoamento flexível. Isolação HEPR/EPR. Próprio para ambientes externos Tensão 0,6/1kV, Normas: NBR 7285 | Instalação dos cabos | m | 25.8 |  | 30 | -
1.3.14 | Cabo 25mm² | Condutor de Cobre, encordoamento flexível. Isolação HEPR/EPR. Próprio para ambientes externos Tensão 0,6/1kV, Normas: NBR 7285 | Instalação dos cabos | m | 10 |  | 20 | -
1.3.15 | Cabo 35mm² | Condutor de Cobre, encordoamento flexível. Isolação HEPR/EPR. Próprio para ambientes externos Tensão 0,6/1kV, Normas: NBR 7285 | Instalação dos cabos | m | 525 |  | 600 | -
1.3.16 | Cabo 50mm² | Condutor de Cobre, encordoamento flexível. Isolação HEPR/EPR. Próprio para ambientes externos Tensão 0,6/1kV, Normas: NBR 7285 | Instalação dos cabos | m | 30 |  | 40 | -
1.3.17 | Cabo 300mm² | Condutor de Cobre, encordoamento flexível. Isolação HEPR/EPR. Próprio para ambientes externos Tensão 0,6/1kV, Normas: NBR 7285 | Instalação dos cabos | m | 60 |  | 100 | -
1.3.18 | Conector FV para final de séries fotovoltaicas | Conectores "macho" de engate tipo MC4 - p/ cabo 4 mm², ≥ IP66, mesmo fabricante e modelo dos conectores dos módulos: Referência comercial Multicontact MC4. | Decapamento dos cabos strings de 4 mm², montagem dos conectores com alicate de crimpagem e interconexão com as pontas dos cabos dos módulos. | un. | 3675 |  | 4050 | -
1.3.19 | Conector FV para final de séries fotovoltaicas | Conectores "fêmea" de engate tipo MC4 - p/ cabo 4 mm², ≥ IP66, mesmo fabricante e modelo dos conectores dos módulos: Referência comercial Multicontact MC4. | Decapamento dos cabos strings de 4 mm², montagem dos conectores com alicate de crimpagem e interconexão com as pontas dos cabos dos módulos. | un. | 3675 |  | 4050 | -
1.3.20 | Conector FV para junção de duas séries fotovoltaicas | Conectores de derivação "macho" de engate tipo MC4 - p/ cabo 4 mm², ≥ IP66, mesmo fabricante e modelo dos conectores dos módulos: Referência comercial Multicontact MC4. | Decapamento dos cabos strings de 4 mm², montagem dos conectores com alicate de crimpagem e interconexão com as pontas dos cabos dos módulos. | un. | 4 |  | 6 | -
1.3.21 | Conector FV para junção de duas séries fotovoltaicas | Conectores de derivação "macho" de engate tipo MC4 - p/ cabo 4 mm², ≥ IP66, mesmo fabricante e modelo dos conectores dos módulos: Referência comercial Multicontact MC4. | Decapamento dos cabos strings de 4 mm², montagem dos conectores com alicate de crimpagem e interconexão com as pontas dos cabos dos módulos. | un. | 4 |  | 6 | -
1.4 | Estruturas de montagem: Flutuador |  |  |  | un. | Wp
1.4.1 | Estrutura Flutuante para suporte de módulos | Estrutura flutuante para fixação dos módulos incluindo plataformas principais, de passagem, de conexão, e estrutural em PEAD, incluindo também porcas e parafusos para fixação, suporte traseiro e dianteiro, trilho de guia, base de borracha e clipes de fixação para ajustes dos módulos dual glass e de filmes finos. Valor contempla taxas e desembaraço com importação e fretes desde a importação até MG | Montagem da plataforma, posicionamento dos módulos. | un. | 3413 | 1196.195 | 3413
1.5 | Ancoragem
1.5.1 | Sistema de ancoragem com Bloco | Ancoragem com blocos de 0,4*0,4*0,40 metros em concreto armado C30, contendo também anel de arame e aros em aço inoxidável, cabo de aço Ø10, braçadeiras para o cabo de aço, purlin de aço galvannizado, parafusos e porcas de ligação. Canecta 1 panéis / bloco dos flutuadores no perímetro da instalação | Montagem do sistema. | un. | 408 |  | 408 | -
1.6 | Encaminhamentos
1.6.1 | Eletroduto corrugado de PEAD 3" | Eletroduto fabricado em polietileno de alta densidade (PEAD) de diâmetro nominal de 3", para encaminhamento dos cabos CC até os inversores PVS 100, resistênte a UV e ao contato constante com a água | Instalação do eletroduto sobre bóias e aterrado em vala | m | 1117.5 |  | 1230 | -
1.6.2 | Eletroduto corrugado de PEAD 2" | Eletroduto fabricado em polietileno de alta densidade (PEAD) de diâmetro nominal de 2", para encaminhamento dos cabos CC até os inversores TRIO 27,6 e UNO 5.0 resistênte a UV e ao contato constante com a água | Instalação do eletroduto sobre bóias e aterrado em vala | m | 335.25 |  | 370 | -
1.6.3 | Eletroduto corrugado de PEAD 1" | Eletroduto fabricado em polietileno de alta densidade (PEAD) de diâmetro nominal de 1", para encaminhamento dos cabos de aterramento, resistênte a UV e ao contato constante com a água | Instalação do eletroduto sobre bóias e aterrado em vala | m | 111.75 |  | 130 | -
1.6.4 | Bóia para encaminhamento dos cabos | Boiás nalticas para encaminhamento dos cabos ao solo, material plastico com proteção UV, ligadas por cabo de aço galvanizado | Construção e instalação das boias para suporte dos cabos | un. | 47 |  | 47 | -
1.6.5 | Caixas de passagem | Caixa de passagem de alvenaria com dimensão de 0,8x0,8x1,0m, fundo com brita | Constução da caixa de passagem em vala | un. | 2 |  | 2 | -
1.6.6 | Caixas de passagem | Caixa de passagem de alvenaria com dimensão de 0,6x0,6x0,6m, fundo com brita | Constução da caixa de passagem em vala | un. | 1 |  | 1 | -
1.6.7 | Valas | Valas subterrâneas de largura de 70 cm e 75 cm de profundidade | Perfuração e construção das valas. | m³ | 10.5 |  | 12 | -
1.6.8 | Valas | Valas subterrâneas de largura de 50 cm e 75 cm de profundidade | Perfuração e construção das valas. | m³ | 7.5788 |  | 9 | -
1.6.9 | Eletrocalha Perfurada com tampa | Eletrocalha perfurada 100x75mm com tampa, galvanizada a fogo. | Instalação das eletrocalhas | m | 5.64 |  | 6 | -
1.6.10 | Eletrocalha Perfurada com tampa | Eletrocalha perfurada 200x750mm com tampa, galvanizada a fogo. | Instalação das eletrocalhas | m | 6.09 |  | 7 | -
1.6.11 | Eletrocalha Perfurada com tampa | Eletrocalha perfurada 300x75mm com tampa, galvanizada a fogo. | Instalação das eletrocalhas | m | 11.89 |  | 13 | -
1.6.12 | Eletrocalha Perfurada com tampa | Eletrocalha perfurada 400x75mm com tampa, galvanizada a fogo. | Instalação das eletrocalhas | m | 1.19 |  | 2 | -
1.7 | Aterramento | [6 empty] | -
1.7.1 | Cabo de cobre nú 16 mm² | Têmpera meio-duro; seção nominal 16 mm²; formação ≥ 19 fios; classe de encordoamento 2, normas ABNT NBR-5111 e 7576. | Lançamento dos cabos sobre os flutuadores | m | 1293.76 |  | 1340 | -
1.7.2 | Cabo de cobre nú 50 mm² | Têmpera meio-duro; seção nominal 50 mm²; formação ≥ 19 fios; classe de encordoamento 2, normas ABNT NBR-5111 e 7576. | Lançamento dos cabos para terra em valas. | m | 148.98 |  | 160 | -
1.7.3 | Cabo de cobre isolado 35 mm² | Cabo de cobre isolado flexível; seção nominal 35 mm²; formação ≥ 19 fios; classe de encordoamento 2, normas ABNT NBR-5111 e 7576. | Lançamento dos cabos em eletroduto sobre boias até chegar à terra | m | 126.49 |  | 140 | -
1.7.4 | Terminal olhal de compressão | Terminal de compressão para cabo 16 mm² cobre | Instalação do terminal para ligação dos cabos | un. | 6438 |  | 6510 | -
1.7.5 | Caixa de inspeção | Caixa de inspeção de PVC para aterramento | Instalação das caixas em solo | un. | 4 |  | 4 | -
1.7.6 | Solda exotérmica | Contemplando forma, discos metálicos, pó de ignição, cartucho com pó exotérmico e massa de vedação | Realização da solda nas juntas do aterramento | un. | 1 |  | 1 | -
1.7.7 | Haste de aterramento | Haste de aterramento de aço cobreado 5/8"x 2,4 m. | Instalação da haste de aterramento. | un. | 20 |  | 20 | -
2 | Obras civis e outras obras
2.1 | Segurança |  |  |  |  | m²
2.1.1 | Portão pivotante de duas folhas | Portão pivotante de duas folhas de 2x2m. Estrutura de aço galvanizado de 2" e espessura de 2mm, com arame galvanizado, fio 10, em malha quadrangular de 2". | Instalação da porteira na entrada do empreendimento. | un. | 1 |  | 1 | -
2.1.2 | Bóia de arinque | Linha de bóias com flutuabilidade própria, diâmetro de XX cm, resistente a UV e posicionadas a cada vão de 3m. | Instalação da linha de bóias de arinque. | un. | 177 |  | 177 | -
2.1.3 | Cerca de alambrado (2m de altura) coroado com arame farpado (4 linhas) e concertina | Cerca com mourão de concreto armado, concretado em solo. | Escavação para enterrar os postes de concreto e instalação da cerca. | m. | 125 |  | 130 | -
2.2 | Obras civis |  |  |  |  | m²
2.2.1 | Limpeza do terreno do eletrocentro e subestação | Supressão vegetal e limpeza superficial do terreno | Retirar totalmente a vegetação com auxilio de máquinas existente no terreno | m² | 0 | 1015 | 1117 | -
2.2.2 | Terraplanagem (Recorte e aterramento) | Terraplanagem incluindo recorte, aterro, nivelamento e compactação (sem descarte e fornecimento de material). | Realizar terraplanagem: recorte, aterro, nivelamento e compactação. | m³ |  | 81.2 | 83 | -
2.2.3 | Via de acesso interno de 5m largura - 8 ton/eixo | Vias de acesso interno de 5 m de largura com capacidade de carga de 8 ton/eixo, com valetas laterais de 2x1 m de largura, para drenagem, do tipo estrada rural de material local com tratamento de superfícies "antipoeira". Produto de referência do tratamento: IDESA, Ecopavi (ou outro tratamento "anti poeira". | Construção das vias de acesso, inluindo desmatamento, fundação da estrutura, estaqueamento, terraplanagem, compactação do solo, pavimentação | m |  | 45 | 47 | -
2.2.5 | Sala Elétrica | Sala em alvenaria (9,5x4,88m) com paredes espeças e cobertura em laje maciça e ventilação conforme especificação. | Construção e conexão do cabeamento de entrada e de saída da Subestação unitária. | m² | 1 | 44 | 48 | -
2.2.6 | Almoxarifado | Sala em alvenaria (9,5x2,5m) com paredes e cobertura em laje maciça, com sistema de refrigeração do ambiente conforme especificação. | Construção e conexão do cabeamento de entrada e de saída da Subestação unitária. | m² | 1 | 24 | 25 | -
2.2.7 | Subestação de energia | Sala em alvenaria (4,95x5,25m - para sala de transformação e 4,7x4,35m para sala de medição) com paredes espeças e cobertura em laje maciça e ventilação conforme especificação. | Construção e conexão do cabeamento de entrada e de saída da Subestação unitária. | m² | 1 | 46.5 | 48 | -
3 | Estação Solarimétrica, Sistema de Automação e Monitoramento e Sistema de segurança
3.1 | Estação solarimétrica
3.1.1 | Sensor de temperatura ambiente e umidade | Sensor de temperatura e umidade com capa de protecão contra irradiacão. Referência comercial E+E, EE71, saida modbus | Instalação de sensor de temperatura e umidade. | un. | 1 |  | 1 | -
3.1.2 | Piranômetro | Piranômetro ISO 9060 "secondary standard", referência comercial: EKO MS-80M, saída modbus | Instalação de piranômetro. | un. | 3 |  | 3 | -
3.1.3 | Quadro elétrico com Data logger | Data logger com entradas para os sensores especificados, 2 meses de capacidade de armazenamento (valores 1 min), MOD-bus e software do logger. Portas Modbus, compatível com inversores de diversos fabricantes (ABB, Sungrow, Fronius, ...), porta ethernet, modem GPRS integrado. Quadro elétrico e componentes. Referência comercial: Meier-NT ADL-MSX mini PRO | Montagem do quadro e Instalação. | un. | 1 |  | 1 | -
3.1.4 | Biruta | Anemoscopio digital, referência comercial: Nessa DVE | Montagem do anemoscopio | un. | 1 |  | 1 | -
3.1.5 | Anemômetro | Anemômetro de pulso, referência comercial: Thies-Clima Compact | Montagem do anemômetro | un. | 1 |  | 1 | -
3.1.6 | Pluviômetro | Pluviômetro de balde Young 52203 | Montagem do pluviômetro | un. | 1 |  | 1 | -
3.1.7 | Sensor de temperatura dos módulos | Sensor de temperatura superficie PT100/PT1000 com conversor Modbus | Montagem dos sensores | un. | 5 |  | 5 | -
3.1.8 | Suporte montagem da estação e dos sensores | Suporte estação meteorológica (para anemômetro e temperatura ambiente acoplado a estrutura e para pluviômetro,). | Instalação de suporte . | un. | 1 |  | 1 | -
3.2 | Monitoramento
3.2.1 | Torre de comunicação | Torre de aço galvanizado, estaiada, com chumbadores, suporte de antena, degraus e para-raios | Montagem e instalação da torre | un. | 1 |  | 1 | -
3.2.2 | Sinalização | Sinalizador de topo com fotocélula resistente á intempérie e de alta durabilidade | Instalação do sinalizador | un. | 2 |  | 2 | -
3.2.3 | Antena GPRS | Antena para transmissão de dados, modem e cabo 20 metros | Instalação da antena e configuração da comunicação | un. | 1 |  | 1 | -
3.3 | Sistema de Segurança
3.3.1 | Sistema de controle de acesso | Sistema de controle eletrônico de acesso e abertura dos portões da UFV e da edificação de operação e controle. | Instalação de controle de acesso nos portões. | un. | 1 |  | 1 | -
3.3.2 | Sistema de controle de intrusão pela cerca | Sistema com "cabo de escuta"/ cabo de microfones, ou cabo de detecção de vibrações para detectar instruções pela cerca e identificar o local da intrusão. | Instalação de cabo de escuta em todo o perímetro do terreno. | un. | 1 |  | 1 | -
3.3.3 | Sistema de vídeo vigilância do perímetro | Sistema de câmeras instaladas ao longo do perímetro para observação diurna e noturna da faixa perimetral. Câmeras com função de zoom e girar para se aproximar de objetos de interesse / intrusões etc. Integração do sistema com o sistema de detecção de intrusão (chamar as imagens do local de intrusão). Gravação da imagens em HD e interface para transmissão das imagens e intrusões para uma central remota de equipe de segurança: - câmeras digitais de alta definição, banda infravermelha e banda visível (preto e branco); - sistema computacional para análise automática das imagens e detecção de pessoas intrusoras -> alarme; - número de câmeras: 5 ; - servidor para gravar pelo menos 7 dias de filmagem de vídeo vigilância; - integração com a central de alarme no centro operacional (com a opção de transmissão remota para a empresa de segurança). | Instalação do sistema de vigilância, interconexão e identificação de cabos, integração e configuração do sistema de detecção, filmagem e alarme. | un. | 1 |  | 1 | -
4 | Materiais sobresalente e O&M
4.1 | Materiais de reposição sobresalentes |  |  |  |  | Wp total
4.1.1 | Plataforma/Flutuadores | Segundo o fabricante é ideal ter 1% das dos equipamentos em estoque como peça de reposição |  | un. | 34.13 |  | 34.13
4.1.2 | Módulos fotovoltaicos monocristalinos | Módulo fotovoltaico de silício monocristalino com 355 Wp, 72 células (6x12), dimensões 1,956x0,992x0,040 m. Referência comercial: JKM355M-72 |  | un. | 20 | 7100 | 20
4.1.3 | Módulos fotovoltaicos policristalinos dual glass | Módulo fotovoltaico de silício policristalino com 325 Wp, 72 células (6x12), dimensões 1,968x0,992x0,006 m. Referência comercial: CS6X-325P-FG |  | un. | 20 | 6500 | 20
4.1.4 | Módulos fotovoltaicos de filme fino CdTe | Módulo fotovoltaico de filme fino CdTe com 115 Wp, 216 células, dimensões 1,200x0,600x0,0068 m. Referência comercial: FS-4115-3 |  | un. | 6 | 690 | 6
4.1.5 | Módulos fotovoltaicos de filme fino OPV | Módulo orgânico de filme fino OPV com 55,6 Wp, dimensões 1,955x1,085x0,006 m. Referência comercial: Sunew |  | un. | 11 | 611.6 | 11
4.1.6 | Cabo solar 4mm² | Cobre estanhado encordoamento com dupla isolação Tensão 1,0kV VCC. Resistente ao contato direto com água (submerso) Normas UL4703 e TUV 2 Pfg 1169/08.2007 |  | m | 280 |  | 300
4.1.7 | Cabo solar 25mm² | Cobre estanhado encordoamento com dupla isolação Tensão 1,0kV VCC. Resistente ao contato direto com água (submerso) Normas UL4703 e TUV 2 Pfg 1169/08.2006 |  | m | 500 |  | 500
4.1.8 | Cabo solar 50mm² | Cobre estanhado encordoamento com dupla isolação Tensão 1,0kV VCC. Resistente ao contato direto com água (submerso) Normas UL4703 e TUV 2 Pfg 1169/08.2006 |  | m | 290 |  | 300
4.1.9 | Cabo solar 95mm² | Cobre estanhado encordoamento com dupla isolação Tensão 1,0kV VCC. Resistente ao contato direto com água (submerso) Normas UL4703 e TUV 2 Pfg 1169/08.2007 |  | m | 1000 |  | 1000
4.1.10 | Cabo solar 120mm² | Cobre estanhado encordoamento com dupla isolação Tensão 1,0kV VCC. Resistente ao contato direto com água (submerso) Normas UL4703 e TUV 2 Pfg 1169/08.2008 |  | m
4.1.11 | Cabo 6mm² | Condutor de Cobre, encordoamento flexível. Isolação HEPR/EPR. Próprio para ambientes externos Tensão 0,6/1kV, Normas: NBR 7285 |  | m | 10 |  | 10
4.1.12 | Cabo 16mm² | Condutor de Cobre, encordoamento flexível. Isolação HEPR/EPR. Próprio para ambientes externos Tensão 0,6/1kV, Normas: NBR 7286 |  | m | 10 |  | 10
4.1.13 | Cabo 35mm² | Condutor de Cobre, encordoamento flexível. Isolação HEPR/EPR. Próprio para ambientes externos Tensão 0,6/1kV, Normas: NBR 7286 |  | m | 64.8 |  | 100
4.1.14 | Terminal olhal de compressão | Terminal de compressão para cabo 16 mm² cobre |  | un. | 100 |  | 100
4.1.15 | Conector MC4 | Conector MC4 macho e fêmea, adequado ao cabo solar de 4 mm² |  | un. | 50 |  | 50
4.1.16 | Fusível | Fusível de 15 A com porta fusivel tipo gPV |  | un. | 16 |  | 16
4.1.17 | DPS | Dispositivo de proteção contra surtos de 160 A |  | un. | 2 |  | 2
4.2 | Equipamentos para realização de O&M |  |  |  |  | Wp total
4.2.1 | Chave combinada | Kit (8 a 19mm) 9 peças |  | un. | 1 |  | 1
4.2.2 | Chave allen | Kit (0,5'' a 3/8'' e 0,7 a 10mm) 25 peças |  | un. | 1 |  | 1
4.2.3 | Chave Fenda e Philips | Chave (Fendas: 1/8 x5'' a 1/4 x 6'') 5 peças |  | un. | 1 |  | 1
4.2.4 | Chave torx | Kit (T08 a T40) 8 peças |  | un. | 1 |  | 1
4.2.5 | Alicate de Corte | Alicate de 6'' |  | un. | 1 |  | 1
4.2.6 | Alicate Universal | Alicate de 8'' |  | un. | 1 |  | 1
4.2.7 | Alicate de Bico | Alicate de 6'' |  | un. | 1 |  | 1
4.2.8 | Alicate desencapador | Capacidade de cortar cabos de 0,2 a 6 mm |  | un. | 1 |  | 1
4.2.9 | Alicate Crimpador hidráulico | Capacidade de crimpar cabos de 10 a 300 mm² |  | un. | 1 |  | 1
4.2.10 | Alicate de crimpar MC4 | Kit (capacidade de crimpar com matriz de 2,5 a 6 mm²) + jogos de chaves planas em plástico |  | un. | 1 |  | 1
4.2.11 | Alicate de crmpar | Capacidade de crimpar cabos de 0,5 a 6 mm² |  | un. | 1 |  | 1
4.2.12 | Martelo | Martelo de aço forjado com cabo de fibra de vidro e empunhadura em borracha termoplástica |  | un. | 1 |  | 1
4.2.13 | Barco | Barco quilhado em aluminio naval chapa de 1,2 mm e comprimento de 4,90 m, boca de 1,35m e fundo de 1,00 m rebitado. Lotação 4 pessoas, suporta 390 kg |  | un. | 1 |  | 1
4.2.14 | Motor | Motor de 15 HP |  | un. | 1 |  | 1
4.2.15 | Carreta para barco | Carreta reboque em ferro para barco de 5 metros |  | un. | 1 |  | 1
4.3 | EPI's para O&M |  |  |  |  | Wp total
4.3.1 | Bota Impermeável | Bota impermeável de PVC cano médio |  | un. | 3 |  | 3
4.3.2 | Luva Látex Impermeável | Luva impermeável com suporte textil e revestimento em látex |  | un. | 3 |  | 3
4.3.3 | Óculos transparente | Óculos de proteção com lente em duropolicarbonato com tratamento antirisco |  | un. | 3 |  | 3
4.3.4 | Capacete com jugular | Capacete de proteção não sendo condutor de corrente elétrica e com alta resistência dielétrica, com carneira em plástico e suspensão push key |  | un. | 3 |  | 3
4.3.5 | Colete Salva Vidas | Salva vidas de capacidade 120 kg, material em Nylon 70 x 240 gomado e reforçado, enchimento em espuma de polipropileno de células fechadas |  | un. | 3 |  | 3
4.4 | Material para limpeza O&M |  |  |  |  | Wp total
4.4.1 | Extensão telescópica | Extensão frabricada em alumínio anodizado para facilitar a limpeza dos módulos |  | un. | 3 |  | 3
4.4.2 | Rodo Combinado | Equipamento formado por lavador, com luva de acrílico e por um limpador de vidros, com guia de metal e lâmina de borracha |  | un. | 3 |  | 3
4.4.3 | Balde | Balde de plástico com capacidade de 10 litros |  | un. | 3 |  | 3
5 | Atividades
5.1 | Projeto
5.1.2 | Projeto executivo da UFV e acompanhamento da obra. |  |  | un. | 1 |  | 1
5.1.3 | Projeto executivo da subestação de entrada aprovação da conexão junto a concessionária. |  |  | un. | 1 |  | 1
5.1.5 | Comissionamento |  | Realização da verificação do sistema, ensaios de comissionamento, inspeções e avaliação de desempenho segundo Norma 16274:2014. | un. | 1 |  | 1
5.2 | Treinamento
5.2.1 | Capacitação de mão de obra local, fornecimento de treinamento para montagem eletromecânica dos módulos e estruturas flutuantes. E instalação de inversores e quadro geral do eletrocentro |  | Capacitação em 3 dias de curso com engenheiro e técnico fotovoltaico, inclui custas com transporte, hospedagem e refeições | un. | 1 |  | 1
5.2.2 | Capacitação de mão de obra local, fornecimento de treinamento para operação e manutenção do sistema fotovoltaico |  | Capacitação em 2 dias de curso com engenheiro e técnico fotovoltaico, inclui custas com transporte, hospedagem e refeições | un. | 1 |  | 1
5.3 | Outras despesas
5.3.1 | Despesas associadas a salários de atividades não englobadas nos itens ateriores (Ex. Motorista, ambulância, cozinha, encarregado, pessoal da limpeza, etc.) |  |  |  | 1 |  | 1
TOTAL | [15 empty] | [PREENCHER] | [PREENCHER]
Específico [R$/kWp] | [16 empty] | [PREENCHER]
Note on R7: Amadeus: Custo somente com material
Note on S7: Amadeus: Custo com material, mão-de-obra, leis sociais e BDI

## Taxas e Colaboradores
Câmbio BRL/EUR | 4.42 | Data: 15/06/18 |  | Função | Salário Base | Horas Mês | Valor Horário- Caixa Econômica Federal | R$/h
Câmbio BRL/USD | 3.8 | Data: 15/06/18 | 4 | Eletricista | 1801.67 | 176 | 16.57 | 10.2368
Salário Mínimo Vigente |  | 954 | 5 | Auxiliar Eletricista | 1554.09 | 176 | 13.28 | 8.8301
|  |  | 6 | Montador de Estuturas Metálicas | 1602.72 | 176 | 10.29 | 9.1064
LEIS SOCIAIS | 120.5% |  | 7 | Auxiliar de Estrutura Metálicas | 1316.52 | 176 | 7.75 | 7.4802
BDI | 20% |  | 8 | Operador de Máquina | 1497.78 | 176 | 14.46 | 8.5101
|  |  | 9 | Pedreiro | 1625.14 | 176 | 16.4 | 9.2338
|  |  | 10 | Servente | 1182.81 | 176 | 11.88 | 6.7205
|  |  | 11 | Engenheiro Eletricista | 8316.77 | 176 | 82.41 | 47.2544
|  |  | 12 | Aux técnico de engenharia | 2332.57 | 176 | 25.81 | 13.2532
Data da Emissão deste TCPO | 2018-06-12 |  | 13 | Engenheiro Ambiental | 6582.57 | 176 | - | 37.401
Data atual | 2018-06-12 |  |  |  |  | 176
Dias | 0
Inflação IPCA últimos 12 meses | 2.86%
Inflação IGP-M últimos 12 meses | 4.26%
Inflação INPC últimos 12 meses | 1.76%
Inflação produtos solares | -7.96%
Inflação INCC últimos 12 meses | 4.03%
Inflação IPCA média diária (calculado) | 0.007726%
Inflação IGP-M média diária (calculado) | 0.01143%
Inflação INPC média diária (calculado) | 0.00478%
Inflação produtos solares média diária (calculado) | -0.02272%
Inflação INCC média diária (calculado) | 0.01083%
inflação IPCA acumulada até o momento | 0%
inflação IGP-M acumulada até o momento | 0%
inflação INPC acumulada até o momento | 0%
inflação produtos solares acumulada até o momento | 0%
inflação INCC acumulada até o momento | 0%
(inflação acumulada desde a data de emissão do TCPO considerando a média diária )